T8 1200 EVGNW

| Merk LED Epistar Kleur Natuurlijk wit (4000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 18W Hoek licht 160º Equivalent lichtopbrengst 25 Watt Levensduur > 30.000 uren Afmetingen Ø 26*600 Type socket G13 Spanning 174-264V electr.bal comp Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 2200Lm Ref. 602008 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 310g |  |
| --- | --- |