strip RGB +WW

| Merk LED Epistar Kleur Warm wit (3000K) + RGB Dimbaar Ja PWM Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 26W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 80 Watt Levensduur > 30.000 uren Afmetingen 12*5000mm Type socket Kabel Spanning 24V DC Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥85 Lichtsterkte lumen 1600L/m Ref. 101012 Materie behuizing PCB Hoeveelheid LEDS 84/m Gewicht 205g |  |
| --- | --- |