Flood slim Design 10 CW

| Merk LED Samsung 3528 Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP65 Wattage 10W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 40 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 30* 100*118mm Type socket Kabel 1M Spanning 100-245V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 1060Lm Ref. 302014 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 20 Gewicht 900g |  |
| --- | --- |