strip RGB +CW

| Merk LED Epistar Kleur Koud wit (6000K) + RGB Dimbaar Ja PWM Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 26W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 80 Watt Levensduur > 30.000 uren Afmetingen 12*5000mm Type socket Kabel Spanning 24V DC Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumen 1700L/m Ref. 101013 Materie behuizing PCB Hoeveelheid LEDS 84/m Gewicht 205g |  |
| --- | --- |