T8 1200 KVGCW

| Merk LED Epistar Kleur Neutraal wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 18W Hoek licht 160º Equivalent lichtopbrengst 58 Watt Levensduur > 30.000 uren Afmetingen Ø 26*1200 Type socket G13 Spanning 174-264V bal comp Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 2200Lm Ref. 602014 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 280g |  |
| --- | --- |