Panel 60 x60 CW

| Merk LED Epistar Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP44 Wattage 40W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 160 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 600*600mm Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 100-245V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumen 4100Lm Ref. 401016 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 600g |  |
| --- | --- |