Panel 60 x60 NW

| Merk LED Epistar Kleur Natuurlijk wit (4000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP44 Wattage 40W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 160 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 600*600mm Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 100-245V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumen 4000Lm Ref. 401017 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 600g |  |
| --- | --- |