Panel mini 190 CW

| Merk LED Epistar Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP44 Wattage 15W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 75 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen Ø 190 Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 9-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 1300Lm Ref. 401009 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 483g |  |
| --- | --- |