Ampoule led COB MR 16 8W

| Marque puce LED | Samsung |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc chaud (2700K) |
| Dimmable | Qui |
| Type de LED | COB |
| Protection IP | IP20 |
| Puissance | 8W |
| Angle de diffusion | 30º Anti-éblouissement |
| UGR | <18 |
| Durée de vie | > 35.000 heures |
| Dimensions | Ø 50*53.5 |
| Type de culot | MR 16 |
| Tension | 12V |
| Normes | CE, Rohs, SAA, EMC |
| Indice IRC | ≥82 |
| Nb de lumens | 680Lm |
| Ref. | 54202019 |
| Matériau du boîtier | Aluminium Plast. Thermique |
| Quantité des puces LED | 1 |
| Poids | 52g |