Ampoule led COB GU10

| Marque puce LED | Samsung |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc chaud (3000K) blanc chaud (6000K) |
| Dimmable | Oui |
| Type de LED | COB |
| Protection IP | IP20 |
| Puissance | 5W |
| Angle de diffusion | 38º Anti-éblouissement |
| UGR | <19 |
| Durée de vie | > 35.000 heures |
| Dimensions | Ø 50*62 |
| Type de culot | GU10 |
| Tension | 85-240V |
| Normes | CE, Rohs, SAA, EMC |
| Indice IRC | ≥80 |
| Nb de lumens | 420Lm |
| Ref. | 54203002 / 54203003 |
| Matériau du boîtier | Aluminium Plast.Thermique |
| Quantité des puces LED | 1 |
| Poids | 50g |