Flood eco smd 10W

| Merk LED Samsung 5630 Kleur Warm wit (3000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP65 Wattage 10W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 45 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 115*138*40 Type socket 1 meter kabel Spanning 9-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥85 Lichtsterkte lumens 900Lm Ref. 302005 Materie behuizing Alu / inox Hoeveelheid LEDS 12 Gewicht 480g |  |
| --- | --- |