Flood slim Design 20 CW

| Merk LED Samsung 3528 Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP65 Wattage 20W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 80 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 30* 121*146mm Type socket Kabel 1M Spanning 100-245V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 2120Lm Ref. 302016 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 24 Gewicht 980g |  |
| --- | --- |