T8 600 EVGCW

| Merk LED Epistar Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 8W Hoek licht 160º Equivalent lichtopbrengst 25 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen Ø 26*600 Type socket G13 Spanning 174-264V electr.bal comp Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 1000Lm Ref. 602005 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 170g |  |
| --- | --- |