Panel mini 190 NW

| Merk LED Epistar Kleur Neutraal wit (4000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP44 Wattage 15W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 75 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen Ø 190 Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 9-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥85 Lichtsterkte lumens 1200Lm Ref. 401008 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 483g |  |
| --- | --- |