strip 3014 6000K 240

| Marque puce LED | Epistar |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc froid 6000K |
| Dimmable | Qui |
| Type de LED | SMD 3014 |
| Protection IP | IP20 |
| Puissance | 24W |
| Angle de diffusion | 120º |
| UGR | < 20 |
| Durée de vie | > 30.000 heures |
| Dimensions | 10*5000 |
| Type de culot | câble |
| Tension | 24V DC |
| Normes | CE, Rohs EMC |
| Indice IRC | ≥75 |
| Nb de lumens | 3200Lm/m |
| Ref. | 54101010 |
| Matériau du boîtier | PCB |
| Quantité des puces LED | 240/m |
| Poids | 230g |