strip 3014 6000K 240

| Merk LED Epistar 3014 Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Ja PWM Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 24W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 70 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 10*5000mm Type socket Kabel Spanning 24V DC Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumen 2600L/m Ref. 101010 Materie behuizing PCB Hoeveelheid LEDS 240 Gewicht 230g |  |
| --- | --- |