Flood eco smd 50W CW

| Merk LED Samsung Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP65 Wattage 50W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 750 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 240*65*285 Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 9-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥85 Lichtsterkte lumens 5500Lm Ref. 4010083 Materie behuizing Alu / inox Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 1400g |  |
| --- | --- |