T8 1500 KVGNW

| Merk LED Epistar Kleur Natuurlijk wit (4000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 26W Hoek licht 160º Equivalent lichtopbrengst 80 Watt Levensduur > 30.000 uren Afmetingen Ø 26*1500 Type socket G13 Spanning 174-264V bal comp Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumens 3200Lm Ref. 602001 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 350g |  |
| --- | --- |