Panel mini 300x300 CW

| Merk LED Epistar Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP44 Wattage 24W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 85 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 300 x 300 x 22 Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 90-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥85 Lichtsterkte lumens 2500Lm Ref. 401014 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 400g |  |
| --- | --- |