strip 3014 3000K 240/M

| Merk LED Epistar 3014 Kleur Warm wit (3000K) Dimbaar Ja PWM Type LED SMD IP waarde IP20 Wattage 24W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 75 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 10*5000mm Type socket Kabel Spanning 24V DC Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥85 Lichtsterkte lumen 2800L/m Ref. 101011 Materie behuizing PCB Hoeveelheid LEDS 120 Gewicht 230g |  |
| --- | --- |