Ampoule led AR11

| Marque puce LED | Nichia ( Philips ) |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc chaud (2700K) |
| Dimmable | Qui |
| Type de LED | Mini COB |
| Protection IP | IP20 |
| Puissance | 11W |
| Angle de diffusion | 36º Anti-éblouissement |
| UGR | < 22 |
| Durée de vie | > 35.000 heures |
| Dimensions | Ø 111*51.5 |
| Type de culot | Ar111 pin |
| Tension | 12V AC/DC |
| Normes | CE, Rohs, SAA |
| Indice IRC | ≥82 |
| Nb de lumens | 960Lm |
| Ref. | 54203008 |
| Matériau du boîtier | Aluminium Plast.Thermique |
| Quantité des puces LED | 9 |
| Poids | 62g |