R7S 5W

| Marque puce LED | Epistar |
| --- | --- |
| Température de couleur | Blanc chaud 3000K |
| Dimmable | Qui |
| Type de LED | SMD 2835 |
| Protection IP | IP20 |
| Puissance | 5W |
| Angle de diffusion | 360°º |
| UGR | <22 |
| Durée de vie | > 30.000 heures |
| Dimensions | Ø 22*78 |
| Type de culot | R7S |
| Tension | 190-250V AC |
| Normes | CE, Rohs EMC |
| Indice IRC | ≥82 |
| Nb de lumens | 400Lm |
| Ref. | 54204020 |
| Matériau du boîtier | Alu + Plast.Thermique |
| Quantité des puces LED | 24 |
| Poids | 43g |