Panel mini 9x9 CW

| Merk LED Epistar Kleur Koud wit (6000K) Dimbaar Neen Type LED SMD IP waarde IP44 Wattage 3W Hoek licht 120º Equivalent lichtopbrengst 8 Watt Levensduur > 35.000 uren Afmetingen 9 x 9 x 1.3 Type socket Kabel 1M + voeding Spanning 9-250V Keuringen CE, Rohs Ar/IRC waarde ≥80 Lichtsterkte lumen 320Lm Ref. 401015 Materie behuizing Alu Hoeveelheid LEDS 1 Gewicht 143g |  |
| --- | --- |